Załącznik nr 5

do Regulaminu zamówień publicznych

UM w Tarnobrzegu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 130 000 zł

## Miasto Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,

www.tarnobrzeg.pl

Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa

(wydział merytoryczny)

TID-III.271.1.17.2024

tel. (015) 822-65-70, fax. (015) 822-13-04

e-mail: s.majchrowska@um.tarnobrzeg.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” na działce o nr ewid. 909/1, obręb 8 Sobów”.

Rodzaj zamówienia: usługa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dalej zwaną dokumentacją, powinien obejmować:

- opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, w tym map sytuacyjno –wysokościowych               w zakresie niezbędnym do celów projektowych - 1 kpl. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+ DWG),

- opracowanie koncepcji, obrazującej rozwiązania funkcjonalne podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w tym opis techniczny do tej koncepcji - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+ DWG),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych, decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in. pozwolenia wodnoprawnego –        w przypadku wystąpienia takiej konieczności, badań geotechnicznych – w przypadku wystąpienia takiej konieczności, stanowiącej przedmiot zamówienia,

- opracowanie projektów budowlanych we wszystkich branżach objętych dokumentacją – wymagana ilość opracowań: projekty budowlane - 5 kpl. dla każdej branży w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+ DWG), w tym:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- sporządzenie przedmiarów robót. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz.    w wersji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH) – oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej    i 2 egz. w wersji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH) - oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia “BIOZ”. Wymagana ilość opracowań – po 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego. Wymagana ilość opracowań – po 2 kpl. w wersji papierowej i 2 egz.  w wersji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH),

- dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z terenem,

- przygotowanie materiałów, które będą służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania           o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” na działce o nr ewid. 909/1 , obręb 8 Sobów” – w wersji elektronicznej, zawierających projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nieodpłatne i niezwłoczne doradztwo techniczne na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” na działce o nr ewid. 909/1 , obręb 8 Sobów”, w tym udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania potencjalnych Wykonawców, jakie zostaną złożone w toku w/w postępowania, a także zajmowanie stanowiska      w przypadku złożenia odwołania,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” na działce o nr ewid. 909/1 , obręb 8 Sobów” we wszystkich branżach objętych dokumentacją, stanowiącą przedmiot zamówienia.

- Zakres prac zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” na działce o nr ewid. 909/1 , obręb 8 Sobów”:

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zaprojektuje kompletny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych składający się z obiektów wymienionych w tabeli 1. Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostatecznie będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanej Dokumentacji Projektowej;

- Powierzchnia nieruchomości 909/1 wynosi 65 396 m2 , natomiast powierzchnia terenu zajętego pod obiekty PSZOK wynosi około  2000 m2;

Tabela 1

| L.p. | OBIEKT/OPIS |
| --- | --- |
| 1. | Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe z salą edukacyjną, - ogrzewanie elektryczne |
| 2. | Budynek magazynowy |
| 3. | Budynek/wiata magazynowa |
| 4. | Plac gromadzenia odpadów – miejsce ustawienia kontenerów |
| 5. | Plac manewrowy |
| 6. | Miejsca postojowe w ilości min. 3 szt. |
| 7. | Ścieżka edukacyjna |
| 8. | Zieleń |
| 9. | Waga samochodowa |

- Infrastruktura towarzysząca:

- doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej na cele bytowe i p.poż.

- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej

- przyłącze energetyczne

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

- oświetlenie terenu PSZOK,

- instalacja monitoringu terenu PSZOK,

- ogrodzenie terenu

- Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 43, 30 lub telefonicznie pod numerem tel. 15-81-81-251, 15-81-81-259.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Wojciech Gucwa, Sylwia Sapielak-Majchrowska

- Termin wykonania zamówienia: 31.10.2024 r.

- Opis  wymagań stawianych Wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta w specjalności architektonicznej:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: wykonawca przedstawi osobę/by, która/re posiadać będzie/będą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) oraz powinien/powinny być zrzeszony/zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym, a także posiadać dwuletnie doświadczenie.

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: wykonawca przedstawi osobę/by, która/re posiadać będzie/będą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,                  w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych          w budownictwie (Dz. U. poz. 831) oraz powinien/powinny być zrzeszony/zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym, a także posiadać dwuletnie doświadczenie.

c) osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje :

Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osobę/by, która/re posiadać będzie/będą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych  w  rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), oraz powinien/powinny być zrzeszony/zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym, a także posiadać dwuletnie doświadczenie.

d) osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje :

Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osobę/by, która/re posiadać będzie/będą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i  urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w  rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), oraz powinien/powinny być zrzeszony/zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym, a także posiadać dwuletnie doświadczenie.

Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia równoważne do powyższych wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – najniższa cena brutto. Cena 100%.

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie  wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 13.09.2024 r. do godz. 10.00.

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik nr 1 
do niniejszego Zaproszenia.

Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem: Oferta – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” na działce o nr ewid. 909/1, obręb 8 Sobów”. Nie otwierać przed dniem 13.09.2024 r. godz. 10.15.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2024 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu,        39-400 Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 30.

Oraz powinna zawierać:

- Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia;

- Wykaz osób – Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia;

- wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia do projektowania i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej bip.tarnobrzeg.pl najpóźniej             w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

- Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

- Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik   nr 3 do niniejszego Zaproszenia z Wykonawcą, którego oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

- Ochrona danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych           i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (nr. tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl).

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować                         telefonicznie pod numerem 15 818-15-10; lub adresem e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana  oferty.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j . Dz.U.2018.1330 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  w  procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;   -

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków,    o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału  w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                  w tym profilowaniu.

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego.

- Załączniki:

Załączniki wymienione niżej stanowią treść niniejszego Zaproszenia.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Wyrys z mapy ewidencyjnej

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Tarnobrzeg, dnia ……………………..