Sz. P. Andrzej Biernat

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie zabezpieczenia krzyża przed zniszczeniem znajdującego się w Parku Dzikowskim od strony zachodniej

W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informuję, co następuje:

- Stan techniczny krzyża. Górna część postumentu wykonana jest z piaskowca, natomiast fundament murowany z cegły ceramicznej pełnej pokrytej tynkiem cementowym. W dolnej części fundamentu, bezpośrednio nad terenem występują ubytki tynku oraz części konstrukcji ceglanego fundamentu. Cały postument krzyża zlokalizowany jest bezpośrednio nad skarpą i posiada przechylenie w tym kierunku. Jest to skutkiem erozji i obsuwania się skarpy wraz z całym fundamentem. W celu wyeliminowania odchylenia należy przebudować istniejący fundament z ponownym ustawieniem krzyża i całego postumentu w pozycji pionowej.

- Przewidywany koszt wykonania tego zakresu prac wynosi:

- przebudowa konstrukcji fundamentu – 7.000 zł

- wykonanie nowej opaski z płytek       - 1.000 zł

---------------------------------------

Razem:     8.000,00 x 1,23 VAT = 9.840,00 zł.

Zakres tych prac nie zawiera renowacji całego postumentu kamiennego krzyża.

- Krzyż kamienny jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków pod pozycją 128/2132 i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie prace zabezpieczające i renowacyjne mogą być prowadzone w oparciu o zgłoszenie zgodnie z art. 29 prawa budowlanego, lecz winien być opracowany projekt podlegający uzgodnieniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie załącznikiem do stosownego zgłoszenia dającego możliwość rozpoczęcia prac.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pluta

Zastępca Prezydenta