Załącznik nr 5

do Regulaminu zamówień publicznych

UM w Tarnobrzegu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 130 000 zł

## Miasto Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,

www.tarnobrzeg.pl

Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa

(wydział merytoryczny)

TID-III.271.2.37.2021

tel. (015) 822-65-70, fax. (015) 822-13-04

e-mail: m.bak@um.tarnobrzeg.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pod trybuną stadionu przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu (dz. nr ewid. 378/38, 378/5, 378/2, 378/25, 377)”.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

(usługa/dostawa/robota budowlana)

- Określenie przedmiotu zamówienia:

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pod trybuną stadionu przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu (dz. nr ewid. 378/38, 378/5, 378/2, 378/25, 377)”.

Zakres robót :

I. ZMIANA PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ SALI KONFERENCYJNEJ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest, w przyziemiu budynku pod trybunami stadionu, adaptacja pomieszczeń, przeznaczonych w projekcie bazowym na salę konferencyjną pomiędzy osiami 19 +22, na salę gimnastyczną. Jest to powierzchnia użytkowa 208,18 m2.

Znajdą się tam:

- sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz motorycznych

- przestrzeń dla urządzeń siłowych

1.1.  DANE OGÓLNE

Powierzchnia zabudowy segmentu A	- 2463.00 m2

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń dla sali gimnastycznej	-208,18 m2

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .

W trakcie wykańczania pomieszczeń na parterze pozostawiono po prawej stronie, niewykończoną przestrzeń. Wykonana jedynie została wylewka betonowa jako podbudowa, bez tynków na zamykających przestrzeń ścianach, instalacje wody i kanalizacji deszczowej oraz sanitarna i elektryczna, schodzące z wyższych kondygnacji.

- 1.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OKŁADZINY, TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE POMIESZCZEŃ:

- tynki cementowo-wapienne kat III we wszystkich pomieszczeniach;

- emalia lateksowa odporna na szorowanie w hallach, korytarzach;

- pozostałe powierzchnie ścian i sufitów - przyjęto malowanie farbami akrylowymi.

PODŁOGI I POSADZKI

- w sali gimnastycznej wykładzina pcv punktowo sprężysta.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE

- folia PE gr. 0.2mm - warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych

- styropian EPS 100-038 gr. 5cm w warstwach podłóg na gruncie.

SUFITY PODWIESZANE

- modularny sufit podwieszany z kasetonów (60x60cm) gipsowo - kartonowych lub wełny mineralnej, montowanych na częściowo niewidocznej konstrukcji Tl5 we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach;

- STOLARKA I ŚLUSARKA

- drzwi i zestawy aluminiowe: wewnętrzne;

- okno nowe zewnętrzne aluminiowe - w kolorze i rodzaju jak istniejące.

PARAPETY

- wewnętrzne - konglomeratu marmuru gr.3 cm

WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia budynków będą wentylowane mechanicznie, część klimatyzowana.

II. ZMIANA PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ KAWIARNI NA POMIESZCZENIA BIUROWE I FIZJOTERAPIĘ.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest, w przyziemiu budynku pod trybunami stadionu, adaptacja pomieszczeń, przeznaczonych w projekcie bazowym na kawiarnię, na pomieszczenia biurowe                      i pomieszczenia fizjoterapii o powierzchni 335 m2 na które złożą się :

Pomieszczenia biurowe

- pokoje - 3 szt

- sala konferencyjno - szkoleniowa i tradycji Klubu – 1szt

- zaplecze sali konferencyjnej – 1 szt

- magazyn – 1 szt

Pomieszczenia Fizjoterapii

- pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym

- gabinet – 4 szt

- pomieszczenie masażu – 1 szt

- fizjoterapia – 1 szt

- poczekalnia z recepcją – 1 szt

Pomieszczenia sanitarne:

- pralnia – 1szt

- łazienki – 3 szt

- toalety – 2 szt

- odnowa biologiczna – 1 szt

  - DANE OGÓLNE - BEZ ZMIAN

Powierzchnia zabudowy segmentu A	- 2463.00 m2

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń	- 355,00 m2

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .

W trakcie wykańczania pomieszczeń na parterze pozostawiono po lewej stronie, pomiędzy osiami 3+8, niewykończoną przestrzeń. Wykonana jedynie została wylewka betonowa jako podbudowa, bez tynków na zamykających przestrzeń ścianach, następnie główne ciągi kanałów wentylacyjnych.

  - OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

ŚCIANY:

- ściany działowe gr. 12cm, murowane z cegły ceramicznej dziurawki

- ścianki kabin w sanitariatach wysokości 2.05m z prześwitem nad podłogą 15cm z płyt z litego, wysokociśnieniowego laminatu HPL, drzwi z zamkami w zestawie.

OKŁADZINY, TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE POMIESZCZEŃ:

- tynki cementowo-wapienne kat III we wszystkich pomieszczeniach;

- glazura do wysokości 2.05m - w pomieszczeniach wc, pralni;

- emalia lateksowa odporna na szorowanie w hallach wejściowych, korytarzach;

- pozostałe powierzchnie ścian i sufitów malować farbami akrylowymi;

- wygłuszająca okładzina akustyczna w pomieszczeniach sali konferencyjno-szkoleniowej i sali narad.

PODŁOGI I POSADZKI

- płytki gresowe, - szkliwione, min. w klasie 4 odporności na ścieranie, z gresowymi listwami cokołowymi w pomieszczeniach mokrych, na korytarzach, o współczynniku antypoślizgowości min R12;

- wykładzina dywanowa.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE

- folia PE gr. 0.2mm - warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych

- podłogi w pomieszczeniach mokrych, wc, pomieszczeniu porządkowym, zabezpieczyć płynną folią z wywinięciem jej na ściany do wysokości 20cm, w pralni do wysokości 2m;

- styropian EPS 100-038 gr. 5cm w warstwach podłóg na gruncie

SUFITY PODWIESZANE

modularny sufit podwieszany z kasetonów (60x60cm) gipsowo - kartonowych lub wełny mineralnej, montowanych na częściowo niewidocznej konstrukcji Tl5 we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach; płyty gipsowo-kartonowe gr. 1.25cm, montowane do schodkowego stropu pod widownią;

STOLARKA I ŚLUSARKA

drzwi wewnętrzne : drewniane, płaskie, z okleiną drewnopodobną i lakierowane (do wc                     i przedsionków z samozamykaczami) drzwi i zestawy aluminiowe: wewnętrzne;

PARAPETY

wewnętrzne - konglomeratu marmuru gr.3cm

WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia budynków będą wentylowane mechanicznie

INSTALACJA WOD-KAN

w pom. fizjoterapii, gabinetach, pomieszczeniach sanitariatów, toaletach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIA

we wszystkich pomieszczeniach

Zakres rzeczowy opracowania projektowego musi obejmować:

a)  opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do celów projektowych - 1 kpl. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

b)	przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Wymagana ilość egz. –  2 kpl. wniosku w wersji papierowej.

c)	uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych, decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków (w razie potrzeby) oraz uzgodnienia stanowiące przedmiot zamówienia,

d)	opracowanie projektów budowlanych we wszystkich branżach objętych dokumentacją projektowo - kosztorysową, stanowiącą przedmiot zamówienia.

Wymagana ilość opracowań:

-	projekty budowlane -  5 kpl. dla każdej branży w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej, w tym:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (w razie potrzeby)

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

e)	sporządzenie przedmiarów robót dla całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – oddzielnie dla każdej branży,

f)	sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej - oddzielnie dla każdej branży,

g)	sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – oddzielnie dla każdej branży,

h)	sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia “BIOZ” dla całego zakresu robót objętego przedmiotem zamówienia. Wymagana ilość opracowań – po 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej - oddzielnie dla każdej branży ,

i)	sporządzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego. Wymagana ilość opracowań – po 2 kpl. w wersji papierowej i 2 egz.                            w wersji elektronicznej,

j)   dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z aktualnym stanem pomieszczeń.,

k)	przygotowanie materiałów przetargowych w wersji elektronicznej dla celów udzielenia zamówienia publicznego,  zawierających projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagana ilość opracowań – 2 kpl. w wersji elektronicznej,

l)	nieodpłatne i niezwłoczne udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.

ł) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach objętych dokumentacją projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia.

- Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 51 lub telefonicznie pod numerem tel. 15-81-81-227.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dominik Wawrylakowski, Marta Bąk,

- Termin wykonania zamówienia:   4 miesiące od podpisania umowy.

- Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
            do wykonania zamówienia:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant:

a) Branży architektonicznej bez ograniczeń,

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej do projektowania obiektów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju   z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831 z późniejszymi zmianami).

b) Branży konstrukcyjno-budowlanej

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej do projektowania konstrukcji obiektów rozumieniu
 przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju   z dnia 29 kwietnia 2019r.
 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku,
 poz. 831 z późniejszymi zmianami).

c) Branży sanitarnej

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania sieci instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831 z późniejszymi zmianami).

d) Branży elektrycznej

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje :

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania sieci, instalacji, urządzeń  elektrycznych  w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831 z późniejszymi zmianami).

Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia równoważne do powyższych wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie  wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Cena – 100%

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 09.12.2021r. do godz. 10.00.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie nastąpi dnia 09.12.2021r.o godzinie 10.15 w pok. 51 (Budynek ul. Mickiewicza 7). Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem: „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pod trybuną stadionu przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu (dz. nr ewid. 378/38, 378/5, 378/2, 378/25, 377)”. Nie otwierać przed dniem 09.12.2021r. godz. 10.15.

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – zał. Nr 1 do Zaproszenia

Oraz powinna zawierać:

- wykaz osób zgodnie z zał. Nr 3 do Zaproszenia

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej                      www. tarnobrzeg.eobip.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

- Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10.    Ochrona danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (nr. tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl).

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować                         telefonicznie pod numerem 15 818-15-10; lub adresem e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana  oferty.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j . Dz.U.2018.1330 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  w  procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;   -

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków,    o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału  w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                  w tym profilowaniu.

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego.

Tarnobrzeg, dnia 03.12.2021r. 			       	   Prezydent Miasta Tarnobrzega