.

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

Znak sprawy: BZP-I.271.34.2021 Tarnobrzeg, dnia 17 grudnia 2021r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

**Dotyczy postępowania:** **Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto”:**

**Zadanie nr 1: Osiedle Zakrzów, Sielec, Wielowieś.**

**Zadanie nr 2: Osiedle Przywiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów.**

**Zadanie nr 3: Osiedle Stare Miasto, Podłęże.**

**Zadanie nr 4: Osiedle Mokrzyszów, Sobów,**

**Zadanie nr 5: Osiedle Siarkowiec, Wielopole.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie :**

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej:

1. zadanie nr 5 - Wykonanie oświetlenia parkingu za UM przy ul. Mickiewicza 7

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek słupów tj. E/3

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rys. E.3 „Sylwetka słupa”. Jednocześnie informujemy, że w miejscach słupów od 1 do 5 zainstalowane są fundamenty betonowe B-50.

2. ul. Bema, ul. Czereśniowa, ul. Dąbie, ul. Plebańska

Czy na słupach betonowych linii napowietrznej należy przewidzieć montaż wysięgników aluminiowych WRP-1 zgodnie z projektem?

Wysięgniki WRP-1 są wysięgnikami przeznaczonymi do montażu na słupach aluminiowych.

Rozwiązania katalogowe dla linii napowietrznej przewidują montaż wysięgników stalowych ocynkowanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu innych wysięgników z zakończeniem o średnicy ɸ 60 i długości dobranej w projekcie oraz wykonanych ze stali ocynkowanej.