.

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

Znak sprawy: BZP-I.271.1.2022 Tarnobrzeg, dnia 25 stycznia 2022r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.:** **Przebudowa obiektu mostowego na rzece Mokrzyszówce w celu zapewnienia kontynuacji ciągu pieszego ul. Bema w km 3+158 na osiedlu Sobów w Tarnobrzegu”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytania :**

Zamawiający na stronie internetowej przetargu zamieścił rysunek projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu”, która obejmuje przebudowę ulicy Bema bezpośrednio przed i za mostem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. W związku z powyższym:

* 1. Czy należy przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu przebudowy mostu
	w nawiązaniu do projektowanych elementów wg załączonego opracowania, w tym w nawiązaniu do projektowanej niwelety drogi i projektowanego chodnika wg ww. projektu?

**Odpowiedź:**

**Tak należy się nawiązać do niwelety i zagospodarowania opracowania: „Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu”.**

* 1. Czy w ramach ww. projektu została usunięta kolizja sieci teletechnicznej i energetycznej
	z projektowanym wylotem przepustu? Proszę o załączenie planu sytuacyjnego.

**Odpowiedź:**

**Kolizje sieci teletechnicznej i energetycznej nie były przedmiotem opracowania „Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu”, w razie konieczności należy je rozwiązać, w załączeniu zdjęcie wspomnianego miejsca.**