.

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

Znak sprawy: BZP-I.271.6.2022 Tarnobrzeg, dnia 07 lutego 2022r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

**Dotyczy postępowania:** **Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników   
w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto”: Osiedle Siarkowiec i Wielopole.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie :**

Proszę o dołączenie rysunku sylwetka słupa - E/3 do projektu oświetlenia łącznik parkingu przy UM.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rys. E.3 „Sylwetka słupa”. Jednocześnie informujemy, że w miejscach słupów od 1 do 5 zainstalowane są fundamenty betonowe B-50**.**