OPIS TECHNICZNY

- Nazwa zadania:		Dobudowa oświetlenia garaży.

- Miejsce:		ul. Zwierzyniecka, garaże.

- Wymagania:		wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z złożoną ofertą,                  			Wykonawca posiada odpowiednie zaplecze materiałowo narzędziowe 			oraz zatrudnia odpowiedni personel do realizacji zamówienia.

- Materiały:		Uziomy 4,5m miedziowane – 2szt. , Rury osłonowe PCW Ø140, 				bednarka ocynkowana 4x25, Przewód YAKXS 4x35, piasek, słup 			anodowany 9m- 2szt., wysięgnik anodowany – 2szt., oprawa Led 			57W, słupki oznaczeniowe.

- Opis:			Należy zamontować nowe oprawy LED wraz z wysięgnikami na 				słupach i zabezpieczyć obwody bezpiecznikami. Przewody prowadzić 			w wykopie i podłączyć do istniejących słupów oświetleniowych. Po 			zakończeniu prac należy wykonać odpowiednie pomiary elektryczne 			wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Umiejscowienie słupów 				przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. Całość prac prowadzić zgodnie 			z obowiązującymi normami.