OPIS TECHNICZNY

- Nazwa zadania:		Dobudowa oświetlenia boiska piłkarskiego osiedle Wielowieś.

- Miejsce:		ul. Grobla, Boisko piłkarskie.

- Wymagania:		wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z złożoną ofertą,                  			Wykonawca posiada odpowiednie zaplecze materiałowo narzędziowe 			oraz zatrudnia odpowiedni personel do realizacji zamówienia.

- Materiały:		Uziomy 4,5m, Rury osłonowe PCW Ø140, 						bednarka ocynkowana 4x25, Przewód YAKXS 4x16, piasek, słup 			anodowany 8m- 1szt., wysięgnik anodowany – 1szt., oprawa Led 			153W, słupki oznaczeniowe, rozdzielnia elektryczna wraz z 				wyposażeniem.

- Opis:			Należy zamontować nowe oprawy LED wraz z wysięgnikami na 				słupach i zabezpieczyć obwody bezpiecznikami. Istniejący słup 				przenieść zgodnie z szkicem. Należy wykonać rozdzielnie elektryczną z 			wyłącznikiem i odpowiednimi zabezpieczeniami na fundamentach 			prefabrykowanych. Przewody prowadzić w wykopie i podłączyć do 			nowej rozdzielni elektrycznej. Po zakończeniu prac należy wykonać 			odpowiednie pomiary elektryczne wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 			Umiejscowienie słupów przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. Całość 			prac prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami.