OPIS TECHNICZNY

- Nazwa zadania:		Montaż nowej oprawy Led na ul. Nowej.

- Miejsce:		ul. Nowa, słup nr 13/VI.

- Wymagania:		wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z złożoną ofertą,                  			Wykonawca posiada odpowiednie zaplecze materiałowo narzędziowe 			oraz zatrudnia odpowiedni personel do realizacji zamówienia.

- Materiały:		Oprawa LED 83W, bezpiecznik dla linii napowietrznej, odpowiedni 			wysięgnik rurowy dla oprawy LED.

- Opis:			Należy zamontować nową oprawę LED wraz z wysięgnikiem na słupie 			13/VI i zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem linii napowietrznej. Po 			zakończeniu prac należy wykonać odpowiednie pomiary elektryczne.