Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

.

Znak sprawy: BZP-I.271.7.2022                                                       Tarnobrzeg, dnia 29 kwietnia 2022r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANĄ SWZ

Dotyczy postępowania: ,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 5 zadań.

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1:

1. W związku z zamieszczonymi pozycjami w przedmiarze robót związanymi z kanalizacją deszczową proszę o przedstawienie niwelety w celu sprawdzenia ilości robót ziemnych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Dotyczy ulic: Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej:

Profile podłużne drogi zostały przekazane w dokumentacjach (Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej - w załączeniu PDFy). Na ul. Kwiatkowskiego nie wykonano profilu podłużnego. Niweleta proj. drogi wynika z przekroju konstrukcyjnego tj. nakładki warstw ścieralnej i wyrównawczej na istniejącą konstrukcję drogi. Krawężniki istniejące pozostają bez zmian.

Dotyczy ulicy Skłodowskiej:

Profile kanalizacji deszczowej zamieszczono na rys 3.1 i 3.2 projektu wykonawczego.

2. Czy wpusty do studzienek ulicznych należy wykonać jako wpusty krawężnikowe?

Odpowiedź:

Dotyczy ulic: Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej:

Należy wykonać wpusty deszczowe uliczne klasy D400 wraz ze studzienką osadnikową.

Dotyczy ulicy Skłodowskiej:

Wpusty kanalizacji deszczowej jezdniowe - zgodnie z rys nr 5 projektu wykonawczego.

3. Czy Zamawiający potwierdza że warstwę podbudowy pomocniczej na poszerzeniu należy wykonać w technologii „z dowozu”.

Odpowiedź:

Dotyczy ulic: Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej:

Zamawiający potwierdza, że warstwę podbudowy pomocniczej na poszerzeniu należy wykonać w technologii „z dowozu”.

Dotyczy ulicy Skłodowskiej:

Tabele robót ziemnych zamieszczono w odpowiedzi z dnia 18 marca 2022. Bilans robót wskazuje na nadwyżkę wykopów nad nasypami co umożliwia wykonanie nasypów z ziemi pozyskanej z wykopów - pod warunkiem potwierdzenia jej parametrów przez technologa.

4. Proszę o określenie czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas robót budowlanych wynikające z technologii wykorzystanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Przed przystąpieniem Wykonawcy do robót budowlanych objętych zakresem inwestycji należy teren budowy oznakować zgodnie z opracowanym i uzgodnionym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Projekt powinien zawierać komplet oznakowania pionowego, poziomego i elementów zabezpieczających bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego w obrębie placu budowy, zapewniając dostęp mieszkańców do miejsca zamieszkania, pracy oraz zaopatrzenie lub dojazd Służb Medycznych oraz Komunalnych w trakcie realizacji (zadania inwestycyjnego). Jednocześnie opracowany PCOR powinien zapewniać minimalizację utrudnień w istniejącym układzie komunikacyjnym objętym inwestycją oraz nie objętym inwestycją i uwzględniać ewentualne objazdy lub etapowość prowadzonych robót budowlanych.

Zadanie 2:

1. W pozycji przedmiarowej nr 4.2 grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wskazano wartość 10cm a w przekroju poprzecznym drogi wartość to 15cm. 
Proszę o określenie prawidłowej grubości warstwy.

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość 15 cm.

2. Proszę o określenie czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas robót budowlanych wynikające z technologii wykorzystanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Przed przystąpieniem Wykonawcy do robót budowlanych objętych zakresem inwestycji należy teren budowy oznakować zgodnie z opracowanym i uzgodnionym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Projekt powinien zawierać komplet oznakowania pionowego, poziomego i elementów zabezpieczających bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego w obrębie placu budowy, zapewniając dostęp mieszkańców do miejsca zamieszkania, pracy oraz zaopatrzenie lub dojazd Służb Medycznych oraz Komunalnych w trakcie realizacji (zadania inwestycyjnego). Jednocześnie opracowany PCOR powinien zapewniać minimalizację utrudnień w istniejącym układzie komunikacyjnym objętym inwestycją oraz nie objętym inwestycją i uwzględniać ewentualne objazdy lub etapowość prowadzonych robót budowlanych.

3. Proszę o parametrów progu zwalniającego: szerokość długość wysokość oraz zdjęcia poglądowego.

Odpowiedź:

Ul. Marczaka kpl. 1 i ul. Tarnowskiego kpl. 1.

U-16a próg zwalniający : szer. 2,0 m, dług. 2,0 m, h-75 mm.

Zdjęcia poglądowe.

Ul. Konfederacji Dzikowskiej: szczegóły progu są w projekcie wykonawczym - rys nr 8 w załączeniu.

4. Czy Zamawiający posiada warunki wykonania robót związanych z zabezpieczeniem kolizji z sieciami.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Zadanie 3 oraz 4:

1.Proszę o przedstawienie tabeli wycinki drzew oraz przedstawienie parametrów drzew

które należy zasadzić ( gatunek wysokość, średnice pnia).

Odpowiedź:

Zadanie 3 ul. Moniuszki

Zestawienie drzew do wycięcia w pasie drogowym ul. Moniuszki

| L.p. | Gatunek drzewa - nazwa polska | Obwód pnia drzewa na wysokości 130cm | Obwód pnia drzewa na wysokości 5cm | Działka nr ewid. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lipa drobnolistna | 52 cm | 63 cm | 402 |
| 2 | lipa drobnolistna | 55 cm | 72 cm | 402 |
| 3 | lipa drobnolistna | 55 cm | 67 cm | 401/28 |
| 4 | lipa drobnolistna | 57 cm | 88 cm | 401/28 |
| 5 | lipa drobnolistna | 58 cm | 75 cm | 402 |
| 6 | lipa drobnolistna | 60 cm | 73 cm | 401/28 |
| 7 | lipa drobnolistna | 64 cm | 130 cm | 402 |
| 8 | lipa drobnolistna | 67 cm | 78 cm | 402 |
| 9 | lipa drobnolistna | 70 cm | 79 cm | 401/28 |
| 10 | lipa drobnolistna | 72 cm | 102 cm | 401/28 |
| 11 | lipa drobnolistna | 72 cm | 100 cm | 402 |
| 12 | lipa drobnolistna | 74 cm | 90 cm | 402 |
| 13 | lipa drobnolistna | 98 cm | 102 cm | 402 |

Nasadzenia kompensacyjne należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i planem PZT.

Zadanie 3 ul. Kochanowskiego

Ilość drzew do wycinki należy przyjąć zgodnie z PZT, Planem Sytuacyjnym, z Inwentaryzacją drzew do wycinki oraz Przedmiarem robót czyli 35 szt.

Rodzaj drzew do nasadzeń podany jest na PZT i Planie sytuacyjnym. Obwód pnia sadzonki do nasadzeń min 8 cm na wysokości 100 cm.

2. Proszę o przedstawienie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zadanie 3 ul. Moniuszki

Zadnie 4 ul. Bema

Wielkość robót ziemnych na ul. Moniuszki i ul. Bema oszacowano metodą uproszczoną 
na podstawie profilu podłużnego drogi, przekrojów konstrukcyjnych oraz istniejących rzędnych przyległego terenu po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Zadanie 3 ul. Kochanowskiego

Roboty ziemne określone zostały w przedmiarze robót w pozycjach dotyczących wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne dla dróg, chodników, miejsc postojowych i zjazdów. 
Po rozebraniu istniejących warstw nawierzchni i podbudowy należy wykonać koryto 
na odpowiednią głębokość, aby zapewnić możliwość wykonania wszystkich projektowanych warstw konstrukcyjnych na wysokość do projektowanej niwelety.

3. Proszę o określenie czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas robót budowlanych wynikające z technologii wykorzystanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Przed przystąpieniem Wykonawcy do robót budowlanych objętych zakresem inwestycji należy teren budowy oznakować zgodnie z opracowanym i uzgodnionym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Projekt powinien zawierać komplet oznakowania pionowego, poziomego i elementów zabezpieczających bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego w obrębie placu budowy, zapewniając dostęp mieszkańców do miejsca zamieszkania, pracy oraz zaopatrzenie lub dojazd Służb Medycznych oraz Komunalnych w trakcie realizacji (zadania inwestycyjnego). Jednocześnie opracowany PCOR powinien zapewniać minimalizację utrudnień w istniejącym układzie komunikacyjnym objętym inwestycją oraz nie objętym inwestycją i uwzględniać ewentualne objazdy lub etapowość prowadzonych robót budowlanych.

Pytanie:

Do dokumentacji załączony jest wzór JEDZ w ESPD, który zawiera pytanie o rozwiązane umowy oraz wprowadzenie w błąd (przesłanka z art. 109 ust.1 pkt 7, 8 i 10 której Zamawiający

nie przewiduje w SWZ). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności lub usunięcie tych przesłanek

z załącznika JEDZ.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Załącznik nr 1a do SWZ - JEDZ zastępuje się załącznikiem nr 1a do SWZ – JEDZ po modyfikacji.