

.

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016



Znak sprawy: BZP-I.271.10.2022 Tarnobrzeg, dnia 21 lipca 2022r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy postępowania:** **Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega** **współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów cięższych o 0,1 kg o wadze 21,6 kg i spełniających wszystkie pozostałe kryteria?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów cięższych o 0,1 kg o wadze 21,6 kg i spełniających wszystkie pozostałe kryteria.

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie czy w projekcie występują obiekty powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej? W jakim celu Zamawiający umieścił stawkę 23% VAT w formularzu ofertowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada wiedzy na chwilę obecną czy w projekcie występują obiekty powyżej 300 m2. W realizowanym zadaniu przewidziano wykonanie ekspertyz technicznych i projektów powykonawczych, które są środkami niekwalifikowanymi, co wymagało utworzenia oddzielnej pozycji w formularzu ofertowym ze stawką 23% Vat (usługa).

**Pytanie 3:**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8 do SIWZ, pkt III, tabela 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wbudowanego wyświetlacza w falowniku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4:**

W związku z dużymi rozbieżnościami w cenach zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu i gruncie, czy Zamawiający może podać jaki procent instalacji to instalacje gruntowe, a jaki instalacje na dachu płaskim?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami zawartymi w zał. Nr 8 do SWZ pkt III ppkt. 1 1.2 „Liczba instalacji na gruncie zostanie określona po wykonaniu oględzin i wykonaniu audytów opisanych w pkt. II.2. Wykonawca obowiązany jest wkalkulować koszt wykonania konstrukcji dla instalacji na grunt w wartość zamówienia. Zamawiający szacuje, że konstrukcje dla instalacji na grunt będą stanowiły nie więcej niż 12 % wszystkich instalacji.” W związku z powyższym ryzyko błędnego oszacowania wartości zamówienia jest po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5:**

dotyczy projektu umowy, załącznik nr 2 do SIWZ, § 7ust. 9

Zakładając, że montaże będą realizowane przez kilka ekip, jak kierownik budowy i kierownik robót mają wypełnić obowiązek przebywania na terenie budowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przebywanie kierownika budowy i kierownika robót w jednym czasie na jednej z lokalizacji realizacji robót.

**Pytanie 6:**

dotyczy projektu umowy, załącznik nr 2 do SIWZ, § 3

Wykonawca zakłada realizację zamówienia za pośrednictwem podwykonawców. Czy wobec tego między Wykonawcą, a podwykonawcą wystarczy zawrzeć umowę cywilnoprawną współpracy do realizacji w/w zamówienia?

Czy do zatrudnienia na umowę o pracę zobligowany jest wówczas jedynie podwykonawca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w § 3 i jednocześnie informuje, że wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przedstawia Wykonawca i Podwykonawca o ile takie osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o wadze 21,8 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wadze 21,8 kg i spełniających wszystkie pozostałe kryteria.