Sz. P. Łukasz Nowak

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie poprawy usytuowania lamp montowanych w 2019 r. przy ul. Św. Barbary

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie poprawy usytuowania lamp montowanych w 2019 r. przy ul. Św. Barbary informuję, że w dniu 17.03.2023 r. o godzinie 9:00 odbył się przegląd gwarancyjny wykonanych prac dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na ul. Św. Barbary II etap i  ul. Św. Barbary - boczna   
w Tarnobrzegu” i stwierdzono występowanie usterek polegających, poza problemami   
z drzewami, odchyleniu słupów oświetleniowych od pionu. Tego typu usterka dotyczy niżej wymienionych słupów oświetleniowych:

1. Słup oświetleniowy 01/13.
2. Słup oświetleniowy 01/09.
3. Słup oświetleniowy 01/08.
4. Słup oświetleniowy 01/07.
5. Słup oświetleniowy 01/15.

Jednocześnie informuję, że termin usunięcia usterek w zakresie ustawienia ww. słupów oświetleniowych do pionu nastąpi do dnia 31.03.2023 r.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Dariusz Bożek